## Uchwała Nr LV/594/06

Rady Gminy  Kobierzyce

z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie:  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z poźn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z póź. zm.).

§ 2.

- Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

  - ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747 ze zm.)

b.  przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.

Pozostałe określenia znajdują interpretację w art. 2 ustawy.

§ 3.

Regulamin określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz wzajemne relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcami usług.

Rozdział II

Dostarczanie wody

§ 4.

Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

l.  dostarczać z sieci wodociągowej wodę odbiorcy usług na podstawie zawartej umowy i technicznych warunków przyłączenia według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. zapewnić sprawność techniczną i prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych oraz dokonywać niezbędnych napraw posiadanych urządzeń wodociągowych i posiadanych przyłączy na swój koszt, z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy usług,

3. usuwać awarie posiadanych urządzeń wodociągowych tak aby przerwy w dostawie wody nie były dłuższe niż 12 godzin

4. wydawać warunki techniczne włączenia do posiadanej sieci wodociągowej oraz uzgodnić przedłożoną przez odbiorcę usług dokumentację techniczną,

5. instalacji na własny koszt wodomierza głównego po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy z odbiorcą usług,

6. ponosić koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego.

7.  dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy;

a/ z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat,

b/ na żądanie odbiorcy usług, jednakże w przypadku stwierdzenia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, prawidłowego funkcjonowania wodomierza - na koszt odbiorcy usług,

8. budowy urządzeń wodociągowych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

9. informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi kwartalnie w formie lokalnego ogłoszenia prasowego,

10. zapewnienia spełnienia warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,

§ 5.

Przedsiębiorstwo ma prawo:

l.  kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nie warunkami technicznymi,

2. wymagać przed ostatecznym włączeniem przyłącza przedstawienia przez odbiorcę usług dokumentów, stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Rozdział III

Prawa i obowiązki odbiorcy usług

§ 6.

Odbiorca usług ma prawo:

1. do dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia

2. zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę,

3. żądać od przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza,

4. uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody trwających dłużej niż 6 godzin,

5. być informowanym o planowanych wyłączeniach wody z trzydniowym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7.

Odbiorca usług zobowiązany jest do:

1. prawidłowego utrzymania i zabezpieczania pomieszczenia, w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza i dostęp celem dokonywania jego odczytów, wymiany i konserwacji

2.  wykonywania wszelkich napraw przyłącza wodociągowego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową,

3. użytkowania przyłącza i wewnętrznej instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, w tym:

a/ uniknięcia uderzeń hydraulicznych,

b/ wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia bakteriologicznego i chemicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z przyłącza i instalacji wodociągowej,

4. zawiadomienia przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

5. informowania przedsiębiorstwa o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

6. powiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

7. udostępniania nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy usług celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

§ 8.

Odbiorcy usług zabrania się:

1. używania wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą z przedsiębiorstwem,

2. poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza,

3. przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon,

4. wykorzystywania sieci wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych,

5. lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 3 m,

6. odsprzedaży wody innym podmiotom jeśli umowa z przedsiębiorstwem nie stanowi inaczej.

§ 9.

Naruszenie postanowień paragrafu 7 i 8 pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczenie wody przez przedsiębiorstwo, bez zachowania terminu określonego w §16.

Rozdział IV

Warunki techniczne dostarczania wody

§ 10.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest określić warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku wraz z załącznikami.

§ 11.

l.  Dostarczanie wody dla odbiorcy usług, w przypadku istniejących przyłączy następuje maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza.

2. Uruchomienie przyłącza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje przedsiębiorstwo po uprzednim zgłoszeniu przez odbiorcę usług gotowości odbioru wody.

§ 12.

1. W przypadku wykonania nowego przyłącza, dostarczanie wody uzależnione jest od terminu zakończenia budowy przyłącza przez odbiorcę usług oraz dokonania jego odbioru przez przedsiębiorstwo zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2. Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt odbiorcy usług w oparciu o wydane warunki techniczne.

3. Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z przedsiębiorstwem. Uzgodnienie dokumentacji następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia.

4. Po zakończeniu  realizacji przyłącza i dokonaniu  jego odbioru następuje podpisanie umowy i dostarczenie wody.

5. Przyłącze wodociągowe jest własnością odbiorcy usług.

§ 13.

O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niżej zasadami:

a) ze środków budżetu gminy lub funduszy celowych zgodnie z wieloletnim planem modernizacji i  rozwoju urządzeń

b)  ze środków przedsiębiorstwa, zgodnie z wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urządzeń

c)  ze wspólnych środków wymienionych w punktach a i b

d) jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina przy udziale przedsiębiorstwa może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.

§ 14.

- Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody jeżeli:

  - przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

  - odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty,

  - został stwierdzony nielegalny pobór.

- Ponowna dostawa wody, jeśli nie została rozwiązana umowa, nastąpi po usunięciu przyczyn odcięcia dostawy wody oraz pokryciu przez odbiorcę usług kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo, związanych z odcięciem i ponowną dostawą wody.

Rozdział V

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami usług wodociągowych

§ 15.

Miejscem dostarczania wody dla odbiorcy usług przez przedsiębiorstwo jest włączenie przyłącza do sieci wodociągowej.

§ 16.

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia jej przez strony z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.

§ 17.

Po upływie terminu wypowiedzenia przedsiębiorstwo zaniecha dostawy wody i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.

§ 18.

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą usług.

Rozdział VI

Zasady rozliczania należności za dostarczoną wodę

§ 19.

Rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza głównego.

§ 20.

W przypadku korzystania z podłączeń prowizorycznych (np. na czas budowy) w okresie przejściowym do czasu zamontowania wodomierza na przyłączu, zużycie wody rozliczane będzie zgodnie ze wskazaniami wodomierza tymczasowego, który montowany jest na koszt odbiorcy usług.

§ 21.

W przypadku stwierdzonej niesprawności wodomierza, ilość pobranej wody za ostatni okres rozliczeniowy ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 - miesiącach poprzedzających.

§ 22.

Rozliczanie należności odbywa się na podstawie obowiązującej taryfy.

§ 23.

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.

§ 24.

Otrzymaną fakturę VAT lub rachunek uproszczony za wodę odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie.

§ 25.

Zgłoszenie reklamacji do otrzymanej faktury lub rachunku nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega zaliczeniu w poczet przyszłych należności.

§ 26.

Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę usług w oznaczonym terminie, przedsiębiorstwo po uprzednim wysłaniu upomnienia i wyznaczeniu dodatkowego 14 - dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach z tytułu nieuregulowania należności - ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli zaległości nie są regulowane za dwa okresy obrachunkowe.

§ 27.

Wznowienie dostarczania wody przez otwarcie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę usług uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy.

Rozdział VII

Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostarczania wody – przypadki szczególne

§ 28.

l.  Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno - remontowych.

2.  O planowanych przerwach w dostawie wody, przedsiębiorstwo powinno powiadomić odbiorcę usług najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem.

3. W razie przerwy przekraczającej 6 godzin, przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując odbiorców usług o jego lokalizacji.

§ 29.

Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców usług o tych ograniczeniach:

a)   w czasie trwania klęski żywiołowej

b)   braku wody na ujęciu,

c)   wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody,

d)   potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych.

Rozdział VIII

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 30.

Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 31.

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 32.

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

Rozdział IX

Odbiór ścieków

§ 33.

Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

- przyjąć do systemu kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa ścieki bytowe, komunalne, a do systemu kanalizacji deszczowej przedsiębiorstwa - wody opadowe lub roztopowe, o dopuszczalnym składzie określonym w umowie z odbiorcą usług, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, w ilości określonej w warunkach przyłączenia nieruchomości,

- zapewnić sprawność techniczną i prawidłową eksploatację urządzeń kanalizacyjnych oraz dokonywać niezbędnych napraw, usuwać zatory i uszkodzeń posiadanych urządzeń kanalizacyjnych i posiadanych przyłączy na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy usług,

- wykonywać niezbędne naprawy, usuwać zatory i uszkodzenia tak aby przerwy w odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin,

- wydać warunki techniczne do posiadanej sieci kanalizacyjnej oraz uzgodnić przedłożoną przez odbiorcę usług dokumentację techniczną,

- kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz powiadomić właściwe organy o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez odbiorcę usług,

- określić jakość ścieków przyjmowanych do sieci kanalizacyjnej,

- budowy urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji.

§ 34.

Przedsiębiorstwo ma prawo:

1.  kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nie warunkami

technicznymi,

2. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłączy przedstawienia przez odbiorcę usług dokumentów stwierdzających, iż obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3. obciążać odbiorcę usług kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie przyłącza, instalacji kanalizacyjnej i przekroczone zostaną normy dopuszczalnych zanieczyszczeń w ściekach,

Rozdział X

Prawa i obowiązki odbiorcy usług kanalizacyjnych

§ 35.

Odbiorca usług ma prawo:

1.  do nieprzerwanego odbioru ścieków,

2.  zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości opłat za ścieki,

§ 36.

Odbiorca usług jest zobowiązany do:

a)  wykonywania na swój koszt wszelkich napraw przyłącza i instalacji kanalizacyjnej,

b) zapewnienia dostępu pracownikom przedsiębiorstwa do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej,

c) umożliwienia przeprowadzania kontroli przez pracowników przedsiębiorstwa przyłącza i instalacji kanalizacyjnej oraz urządzeń podczyszczających,

d) powiadamiania przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków,

e) wykonywania uszczelnień oraz zamontowania na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków bytowych, komunalnych do budynku oraz wód opadowych lub roztopowych na teren nieruchomości jeżeli wynikać to będzie z warunków technicznych przyłączenia,

f) wykorzystywania swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny i tylko do odbioru ścieków dla których zostało ono wykonane, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej,

g) likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą których odprowadzał ścieki do zbiorników bezodpływowych do czasu włączenia do sieci kanalizacyjnej,

h) stosowania takich rozwiązań technicznych, które uniemożliwiają bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną.

§ 37.

Odbiorcy usług zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach kanalizacyjnych będących na majątku przedsiębiorstwa w pasie o szerokości 5 m.

§ 38.

Każde naruszenie zasad zawartych w § 36 i § 37 pociąga za sobą możliwość dochodzenia przez przedsiębiorstwo odszkodowania na drodze sądowej oraz możliwość wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosownym upomnieniem.

§ 39.

Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki, przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza.

Rozdział XI

Warunki techniczne odprowadzania ścieków

§ 40.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest określić warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku wraz z załącznikami.

§ 41.

W przypadku, gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki, przedsiębiorstwo ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez odbiorcę usług.

§ 42.

Przedsiębiorstwo zapewnia odbiór ścieków w przypadku istniejących przyłączy z dniem podpisania umowy.

§ 43.

l.  W przypadku konieczności wykonania nowego przyłącza odbiór ścieków uzależniony jest od terminu zakończenia i odbioru tych prac.

2. Realizacja prac związanych z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacyjnego odbywa się na koszt odbiorcy usług w oparciu o wydane warunki techniczne.

3. Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z przedsiębiorstwem.

4. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru, następuje podpisanie umowy na odbiór ścieków.

5. Przyłącze kanalizacyjne jest własnością odbiorcy usług.

§ 44.

O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niżej dyspozycjami:

a) ze środków gminy lub funduszy celowych, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji gminnych; po wykonaniu te urządzenia kanalizacyjne stanowią własność gminy,

b) ze środków przedsiębiorstwa, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji własnych przedsiębiorstwa,

c)  ze wspólnych środków określonych w punktach a i b,

d) jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina przy udziale przedsiębiorstwa może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.

Rozdział XII

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami usług kanalizacyjnych

§ 45.

Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku.

§ 46.

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3 - miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.

§ 47.

Po upływie terminu wypowiedzenia, przedsiębiorstwo zaniecha odbioru ścieków i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające odbiór ścieków.

§ 48.

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości następuje wygaśnięcie z odbiorcą usług dotychczasowej umowy.

§ 49.

- Integralną częścią umowy z odbiorcą usług, wprowadzającym ścieki komunalne do urządzeń kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe i roztopowe - do urządzeń kanalizacji deszczowej, są załączniki określające dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

- Przedsiębiorstwo ma prawo pobierać wynagrodzenie dodatkowe za przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na warunkach określonych w umowie z odbiorcą usług.

§ 50.

Miejscem odbioru ścieków przez przedsiębiorstwo jest włączenie przyłącza do sieci kanalizacyjnej

Rozdział XIII

Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków

§ 51.

Ilość ścieków:

l.   - bytowych, komunalnych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez odbiorcę usług ustalana jest:

a)  na poziomie ilości zużytej wody,

b)  na poziomie określonym w punkcie a, powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć,

c) na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez odbiorcę usług na przyłączu kanalizacyjnym,

d) na podstawie odczytów z dodatkowego wodomierza zamontowanego przez odbiorcę usług do celów podlewania ogrodów przydomowych.

2. – wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez odbiorcę usług ustalana jest na podstawie wielkości powierzchni utwardzonych.

§ 52.

1. Ilość ścieków w zakładach produkcyjnych może być pomniejszona o rozliczenie ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele produkcyjne lub technologiczne.

2.  Rozliczenia należy dokonać w oparciu o bilans wodno-ściekowy zakładu.

3. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża zainteresowanego odbiorcę usług. Wielkości pomniejszenia określają strony w umowie.

§ 53.

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.

§ 54.

Fakturę VAT lub rachunek uproszczony za ścieki odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie.

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

§ 55.

Traci moc Uchwała Nr III/20/02 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 5 grudnia 2002 roku.

§ 56

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 57

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.